Item No.2

Analytical balances

ACE220					2		783.00		1566.00

| Capacity (Max) | 220g |
| --- | --- |
| Reading unit (d) | 0,1mg |
| Calibration | External |
| Verification unit (e) | 1mg |
| Interfaces | RS232C, USB-A, USB-B, clock |
| Weighing time | <5s |
| Pan size | ø90mm |
| Power supply | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A |

Manufacturer: Axis

Country of Origin: Poland

اجمالي الإحالة 1566.000 دينار (فقط ألف وخمسمائة وستة وستون دينار لا غير)

- مدة التوريد: من 3 إلى 7 أشهر.

- الأسعار شاملة التركيب والتشغيل والتدريب في الموقع.

- الأجهزة مكفولة لمدة عام من تاريخ التوريد.