## 191192+191228 + 191084
AMMAN - JORDAN
TEL :4643357 , FAX :4643358
TABARKFORLAB@YAHOO.COM
الموضوع مناقصة رقم 191192+191228 + 191084 | [6 empty] | السادة جامعة الاردنية المحترمين
7.07.2019 | [6 empty] | السادة قسم المشتريات المحترمين
بند | المواصفات | الوحدة | الكمية | الاسعار بالدينار الاردني |  |  |  | المورد / بلد المنشأ
رقم |  |  |  | سعر الوحدة غير شامل الضريبة | قيمة الضريبة لسعر الوحدة 16% | سعر الوحدة شامل الضريبة | السعر الاجمالي شامل الضريبة |  | مدة التسليم
1 | UNITHERM REFRIGERATED INCUBATOR FOC 225L | Ea | 1 | 3670 | 587.2 | 4257.2 | 4257.2 | UNIEQUIP/ Germany |  | 2885 | 450 | euro
Temp. range : +3°C to +50°C
Volume 225L
lnternal shelves Adjust. in height: 2 shelves
Digital Display
220V 5o Hz CE
2 | MC-100 Chlorophyll Concentration Meter | Ea | 1 | 1950 | 312 | 2262 | 2262 | Apogee/ | 6-8 Weeks | 1895 | 80 | usd
| Default Display Unit µmol of chlorophyll per m2 of leaf surface | [6 empty] | USA
Data Output Mini-B USB port provided for main data transfer
Includes 9V battery, USB cable, reducer, and hard-shell carry case.
3 | SAB 514I (SOLIS ANALYTICAL AND SEMI-MICRO BALANCES) | Ea | 1 | 3570 | 571.2 | 4141.2 | 4141.2 | Adam Equipment / UK | 6-8 Weeks | 3412.5 | 247
Capacity: 510g
Readability: 0.0001g
Internal automatic calibration
Pan Size: 80mm ø
Alternative
| NBL 4602E (NIMBUS® PRECISION BALANCES) | Ea | 1 | 895 | 143.2 | 1038.2 | 1038.2 | Adam | 6-8 Weeks | 664 | 250
| Capacity: 4600g | [6 empty] | Equipment / UK
Readability: 0.01g
External calibration
Pan Size: 160mm ø
4 | SAB 124I (SOLIS ANALYTICAL AND SEMI-MICRO BALANCES) | Ea | 1 | 2075 | 0 | 2075 | 2075 | Adam Equipmnet | 6-8 Weeks | 1875 | 250
| Capacity: 120g | [6 empty] | UK
Readability: 0.0001g
Internal automatic calibration
Pan Size: 80mm ø
5 | Research Grade pH/ORP Meter with CAL Check™, 230V | Ea | 1 | 980 | 156.8 | 1136.8 | 1136.8 | Hanna / Romania | 6-10 Weeks | 601.75 | 130 | euro
pH Range -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH
pH Resolution 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
pH Accuracy ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ± 1 LSD
mV - Range ±2000 mV
Temperature - Range -20.0 to 120.0°C, accuracy 0.1C
Power supply :230V
Accessories
A | pH 4.01 @ 25°C Calibration Buffer, 500 mL bottle | Ea | 1 | 13 | 2.08 | 15.08 | 15.08 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.8
B | pH 7.01 @ 25°C Calibration Buffer, 500 mL bottle | Ea | 1 | 13 | 2.08 | 15.08 | 15.08 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.8
C | Cleaning Solution for General Purpose, 500 mL bottle | Ea | 1 | 13 | 2.08 | 15.08 | 15.08 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.4
D | Electrode storage solution, 500 mL bottle | Ea | 1 | 13 | 2.08 | 15.08 | 15.08 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.4
Alternative
| Professional Bench Top pH meter BP3001 | Ea | 1 | 450 | 72 | 522 | 522 | Trans Instrument/ | 6-10 Weeks | 238 | 107.5 | usd
| pH Range: 0 to 14 pH | [6 empty] | Singapore
Display Resolution: 0.01 pH
Accuracy : ± 0.02 pH
MV Range: ± 1999 mV
Calibration: 5 point selectable
Operating Temperature: 5 to 40°C
Combination pH electrode with built-in temperature sensor Electrode Stand
A | pH 4 | 1L | 1 | 16 | 2.56 | 18.56 | 18.56 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.8
B | pH 7 | 1L | 1 | 16 | 2.56 | 18.56 | 18.56 | Europe / Fareast | 6-10 Weeks | 10.8
مــــلاحـــظـــــــــات هـــامــــــــــــة :
الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الرسوم الجمركية شاملة جميع الضرائب و الضريبة العامة على المبيعات
الاجهزة مكفولة كفالة مصنعية لمدة عام من تاريخ التوريد باستثناء سوء الاستخدام و الحرق و الكسر
مدة صلاحية الأسعار اسبوعان
قسم المبيعات
مؤسسة تبارك لتجارة المواد العلمية والمخبرية
TABARK for LABORATORY SUPPLIES

## 1
بند | المواصفات | الوحدة | الكمية | الاسعار بالدينار الاردني |  |  |  | المورد / بلد المنشأ
رقم |  |  |  | سعر الوحدة غير شامل الضريبة | قيمة الضريبة لسعر الوحدة 16% | سعر الوحدة شامل الضريبة | السعر الاجمالي شامل الضريبة |  | مدة التسليم
3 | Mi415 Turbidity meter | Ea | 1 | 540 | 86.4 | 626.4 | 626.4 | Milwaukee/ | 8-12 Weeks
| FTU range 0.00 to 50.00 and 50 to 1000 FTU. | [6 empty] | Hungari
Resolution 0.01 (0.00 to 50.00 FTU) and 1 (50 to 1000 FTU).
3 points calibration (0, 10 and 500 FTU).
Supplied in a hard carrying case with calibration solutions, two cuvets, wiping tissue and instruction manual.
[6 empty] | المجموع | 626.4
فقط ستمائة وستة وعشرون دينار وفلـ400ـس لاغير
مــــلاحـــظـــــــــات هـــامــــــــــــة :
الأسعار بالدينار الأردني واصل المستودعات شاملة جميع الرسوم و الضرائب الضريبة العامة على المبيعات
الاجهزة مكفولة لمدة عام كفالة مصنعية باستثناء سوء الاستخدام و الحرق و الكسر
سيتم ارفاق صورة عن شهادات CE أو Conformity declaration